**桂林技师学院空调维修服务采购询价公告**

我院拟就“桂林技师学院空调维修服务采购项目”进行采购，现向社会有意参与的公司征求询价意向，请有意参与的公司于2024年5月17日16时30分前以书面形式反馈贵公司的响应情况以及营业执照复印件，报价函（请加盖公章），我院拟组织询价工作，并将合作意向及时通知贵公司。

询价人：桂林技师学院

地 址：桂林市五里店路6号

联系人：唐老师

联系电话：18977337936

邮编：541000

**桂林技师学院空调维修服务采购项目**

**一、本项目将确定一家中标人（乙方），为桂林技师学院（甲方）提供2024-2025年度空调维修保养服务，本次合作期限为合同中规定的期限。**

**二、报价及结算方式。**

1、按《报价清单》报价，不得更改此表。

2、《报价清单》数量为预估数量，最后以实际发生数量据实结算，单价为不含税价,包含人工费、配件费、运输费、拆装费等费用。

3、结算价=（不含税价）×（1+适用的增值税率）据实结算，合同期间，税率随国家政策变化而变化。

4、单价均按照报价清单中单价执行。对于未在报价表中列出的科目，在实施前乙方应征得甲方的认可后方可实施，否则甲方有权不予结算。

5、本项目无预付款，合同期内不承诺乙方承担项目的具体金额，费用按季结算。

6、本次询价评标办法采用最低价法，即选择合理报价中的最低价单位。

**三、要求**

详见合同主条款。

**四、报价清单：**

|  |
| --- |
| **2024年桂林技师学院空调维修报价明细表：** |
|  **（一）、1-2匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 序号 | 维修及保养项目(报维修其中一项价格) | 单位 | 数量① | 不含税单价② | 小计 ③=①×② | 备注 |
| 1 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 更换内外机主板，内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换电容、步进电机、传感器， | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 6 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 8 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 9 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 10 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 16 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（二）、3匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 21 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 22 | 更换接水盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 更换内机主板、显示板、外机主板、内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 更换四通阀线圈、变压器、感温包、接收头、按键 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 更换交流接触器、继电器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 更换电容、步进电机、电流互感器、热过载、限温器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 更换室内、外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 更换过滤器、截止阀、单向阀、接头、三通、弯头、分配器、高压低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 32 | 更换压缩机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 34 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 35 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 36 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 37 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 39 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 43 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（三）、5匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 48 | 更换离心贯流、轴流风叶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 50 | 更换接水盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 51 | 更换内机主板、显示板、外机主板、内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 更换四通阀线圈、变压器、感温包、接收头、按键 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 更换交流接触器、继电器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 更换电容、步进电机、电流互感器、热过载、限温器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 更换室内、外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 更换过滤器、截止阀、单向阀、接头、三通、弯头、分配器、高压低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 59 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 60 | 更换压缩机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 62 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 63 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 64 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 65 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 67 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 71 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 72 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（四）中央空调维修、保养内容** |  |  |
| 76 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 77 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 79 | 外机轴流风叶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 高压、低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 内外机传感器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 风冷模块机空调模块主板 | 个 | 1 |  |  | 41 |
| 84 | 风冷模块机空调压缩机 | 个 | 1 |  |  | 0用 |
| 85 | 风冷模块机组外机清洗 | 个 | 1 |  |  |  |
| **A** | **不含税合计** | **－** | **－** |  | **－** |
| **B** | **增值税税率：** | **－** | **－** |  **\_\_\_%** | **－** |
| **C** | **价税合计：** | **－** | **－** |  | **－** |
| **注：1、按报价清单报价，不得更改此表，以不含税合计金额作为评比依据。** |
|  **2、以上报价清单数量为预估数量，最后以实际发生数量据实结算，单价为不含税价,包含人工费、配件费、运输费、拆装费等费用。** |
|  **3、结算价=（不含税价）×（1+适用的增值税率）据实结算，合同期间，税率随国家政策变化而变化。** |
|  **4、单价均按照报价清单中单价执行。对于未在报价表中列出的科目，在实施前乙方应征得甲方的认可后方可实施，否则甲方有权不予结算。** |

**五、合同主条款**

**桂林技师学院空调维修保养合同**

甲方：桂林技师学院

乙方：

甲、乙双方本着平等互利、自愿的原则，为保证甲方空调设备能够正常运行使用，经甲乙双方协商达成以下维修保养合同。

一、维修内容

乙方负责甲方校园内2024-2025年度的空调维修、保养、维护业务。

二、甲方责任

1、甲方配合乙方维修。

2、提供符合空调要求的电源（包括电压、电线支路容量、保险插座、接地良好的地线等）。

三、乙方责任

1、乙方承担甲方空调维修、保养、维护的技术和所需的制冷剂，含其他所必需更换的配件材料等。

2、在使用期间，对空调的运行状况进行追踪检测，建立数据档案。最大程度上保证空调的正常使用。

3、在追踪检测的过程中，如发现故障隐患及时向甲方提出修理意见，做到及时处理，把故障率降到最低。

4、乙方应24小时保持通讯畅通，在接到甲方故障通知后，2小时内到达现场（含节假日），小修当天修好，交付使用；中修2天内修好，大修3天内修好，如因乙方技术力量不足未能及时修复，必须提供合理的书面解释并明确修复时间，遇特殊情况，应与甲方协商解决，如乙方经常性的无法响应服务，甲方有权终止本合同。

5、乙方维修人员自带工具、劳动保护设备，遵守施工现场有关规章制度，保证不损坏甲方现场财务，并保证施工现场卫生。

6、乙方为维修人员投人身安全保险，在维保过程中的任何人员损伤及财务损失事故，甲方不承担仼何责任。

7、进入甲方校园提供各类安装维修服务的乙方人员，必须遵守甲方校园的相关要求，乙方为其员工的行为进行担保，以及由此引发事故、案件的相关责任及赔偿由乙方负责。

四、合同金额及结算方式

1、本合同无预付款，维修费用按《2024年桂林技师学院空调维修报价明细表》据实结算。本合同约定的甲方应付款项（根据本合同约定交易种类的不同，该等应付款项可能是利息、费用、投资收益或其他名称的应付款项）是甲方在本合同约定的交易（包括但不限于从乙方取得相应资金/服务/购买有形或无形产品、为乙方进行资产管理，以下简称交易）项下应向乙方支付的所有款项，包括乙方为交易而发生的交通、差旅、通讯、复印等实际开支及所有杂费和依法应由乙方承担的税费。除前述应付款项之外，甲方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他利息/费用/价款/收益。乙方应向甲方开具真实有效的增值税专用发票，甲方收到发票经过验证后付款。

2、维修费用每季度结算一次，结算单价按（附件）不含税单价为准，以甲方实际维修数量进行结算，增值税税率\_\_\_%，如遇国家调整税率则按相应比例相应调整本合同价格清单含税单价。如实施的项目不在本合同价格清单范围内的，按市场优惠价与甲方沟通并确定项目价格后实施。乙方向甲方提供合规有效的增值税专用发票，待甲方核对无误后方予付款。如乙方无法开具增值税专用发票的，则甲方有权按不含税价支付款项。

1. 合同有效期

本合同有效期自双方盖章之日起至 年 月 日止。

六、零配件保证

乙方维修所用零配件必须是符合国家规定质量标准产品，同时保证在正常使用条件下六个月内无故障运行，在此期限内出现已更换零配件故障的乙方均应承担零配件费用并免费帮甲方更换。

1. 下列情况乙方不承担责仼

1、甲方自行拆卸造成损坏。

2、人为损坏，非火灾引起损坏。

3、不可抗力造成损坏。

1. 注意事项

1、乙方保证对甲方提出的意见做到100%及时回复并立即处理。

2、经乙方维修的空调必须调试运行正常并向甲方解释使用常识和注意事项，待甲方满意后才能请甲方签名确认维保完成。

九、当乙方出现以下情况时，甲方有权单方提前终止合同，如

造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方相应损失：

1、存在经济纠纷、重大违约诉讼、经营者或控制人涉及刑事诉

讼等影响其资信或可能危及其履约能力情形的；

2、履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；

3、财务危机或业务经营存在严重问题，或后续服务难以满足甲方

业务需要，或存在其他事项可能给甲方带来重大风险的；

4、 当年履约考核结果不合格或被书面警示一次或以上的；

5、 被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单，

企业法人及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”及其他不合规商业行为的。

6、存在与甲方人员或亲属发生经济利益往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况，泄露甲方商业秘密等严重违约情况及其他严重违法违规行为的。

1. 解决合同纠纷的方式

1、因履行本合同所产生的所有争议，双方应首先通过友好协商方解决。

2、如协商不成，仼何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法人（或授权代表）： 法人（或授权代表）：

 年 月 日

**询价回函**

致：桂林技师学院

根据贵院询价函，我公司已认真阅读，并已完全了解贵方所需采购产品及相关要求。我方承诺将廉洁诚信，一旦确定合作将按询价函的要求响应，并履行合同责任和义务。现对询价商品进行报价，并对相关服务及条款响应情况进行说明：

一、报价清单：

|  |
| --- |
|  |
|  **（一）、1-2匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 序号 | 维修及保养项目(报维修其中一项价格) | 单位 | 数量① | 不含税单价② | 小计 ③=①×② | 备注 |
| 1 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 更换内外机主板，内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换电容、步进电机、传感器， | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 6 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 8 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 9 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 10 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 16 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（二）、3匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 21 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 22 | 更换接水盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 更换内机主板、显示板、外机主板、内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 更换四通阀线圈、变压器、感温包、接收头、按键 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 更换交流接触器、继电器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 更换电容、步进电机、电流互感器、热过载、限温器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 更换室内、外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 更换过滤器、截止阀、单向阀、接头、三通、弯头、分配器、高压低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 32 | 更换压缩机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 34 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 35 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 36 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 37 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 39 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 43 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（三）、5匹空调维修、保养内容** |  |  |
| 48 | 更换离心贯流、轴流风叶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 50 | 更换接水盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 51 | 更换内机主板、显示板、外机主板、内外机电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 更换四通阀线圈、变压器、感温包、接收头、按键 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 更换交流接触器、继电器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 更换电容、步进电机、电流互感器、热过载、限温器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 更换室内、外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | 更换蒸发器、冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 更换过滤器、截止阀、单向阀、接头、三通、弯头、分配器、高压低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 59 | 加压检漏、氧焊补漏、更换螺母、重扩喇叭口 | 次 | 1 |  |  |  |
| 60 | 更换压缩机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 62 | 加铜管（含内外机连接线）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 63 | 加装电线、加装排水管（含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 64 | 加装排水管、包保温棉（不含保温棉）（元/米） | 米 | 1 |  |  |  |
| 65 | 遥控器、线控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 处理漏水 | 次 | 1 |  |  |  |
| 67 | 空调单拆费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 空调单装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 空调拆装费（元/套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 安装空调架 | 副 | 1 |  |  |  |
| 71 | 砖墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 72 | 混凝土墙打孔(墙厚＜300mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 简单清洗：内机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 简单清洗：外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 深度清洗：内机：面框、盖板、导风叶片、风轮、蒸发器、水槽（接水盘）、风道、滤网、 | 台 | 1 |  |  |  |
|  **（四）中央空调维修、保养内容** |  |  |
| 76 | 不需更换配件的维修、调整人工费 | 次 | 1 |  |  |  |
| 77 | 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 补加冷媒 | 次 | 1 |  |  |  |
| 79 | 外机轴流风叶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 高压、低压保护装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 内外机传感器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 风冷模块机空调模块主板 | 个 | 1 |  |  | 41 |
| 84 | 风冷模块机空调压缩机 | 个 | 1 |  |  | 0用 |
| 85 | 风冷模块机组外机清洗 | 个 | 1 |  |  |  |
| **A** | **不含税合计** | **－** | **－** |  | **－** |
| **B** | **增值税税率：** | **－** | **－** |  **\_\_\_%** | **－** |
| **C** | **价税合计：** | **－** | **－** |  | **－** |
| **注：1、按报价清单报价，不得更改此表，以不含税合计金额作为评比依据。** |
|  **2、以上报价清单数量为预估数量，最后以实际发生数量据实结算，单价为不含税价,包含人工费、配件费、运输费、拆装费等费用。** |
|  **3、结算价=（不含税价）×（1+适用的增值税率）据实结算，合同期间，税率随国家政策变化而变化。** |
|  **4、单价均按照报价清单中单价执行。对于未在报价表中列出的科目，在实施前乙方应征得甲方的认可后方可实施，否则甲方有权不予结算。** |

二、联系方式

联系人：

电话：

联系地址：

邮编：

三、附件

（一）营业执照复印件（盖公章）

（二）供应商认为需要提示采购人或补充说明的其他内容

我公司声明以上所述及材料真实无误，贵单位有权进行核实，我公司承诺如有虚假信息，则主动放弃本次合作，并愿意接受法律有关违规行为的处理。

供应商全称：

供应商授权代表签名：

年 月 日